附件

综合办公区亮化维修供应商采购项目

响应文件

响应人：

报价应附材料：

1.报价函（格式见模板加盖公章）。

2.报价清单明细（采购清单，加盖公章）。

3.法定代表人身份证正反面复印件（法人代表参加时提供，加盖公章）；授权委托书、授权代表身份证复印件、法定代表人身份证正反面复印件（法人代表不参加时提供，加盖公章）。

4.营业执照、安全生产许可证（加盖公章）。

5.信用查询证明（加盖公章）。

6.业绩合同扫描件或者复印件（加盖公章）。

7.其他资料（按照采购公告要求提供）。

报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并对此承担责任。

| - 报价函 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 综合办公区亮化维修供应商采购项目 |
| 2 | 采购内容 | 综合办公区楼体亮化维修服务 |
| 3 | 响应供应商名称 |  |
| 4 | 响应报价（单价合计） （含税） | 小写：¥ 元； 大写： 。 |
| 5 | 响应报价（单价合计） （不含税） | 小写：¥ 元； 大写： 。 |
| 6 | 增值税税率 | % |
| 7 | 服务/供货期限 |  |
| 8 | 联系地址 |  |
| 9 | 联系人及联系方式 | 姓名： 手机号码： |
| 10 | 备注 | 1.响应报价超过采购控制价/采购预算的报价视为无效报价； 2.报价应附材料要求：附营业执照、法定代表人身份证正反面复印件、授权委托书（法人代表参加时不提供）、授权代表身份证复印件（法人代表参加时不提供）、业绩合同扫描件或者复印件（采购公告要求份数）、信用查询证明，各一份并加盖公章；报价供应商对所提供的资料真实性和完整性负责并承担相应责任。 |
| 报价人：（盖公章） |  |  |
| 日期 |  | 年 月 日 |

- 报价清单明细

| 序号 | 名称 | 规格/说明 | 单位 | 数量 | 控制含税单价 元 | 综合单价（含税） 元 | 综合单价 （不含税） 元 | 计价规则与备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线条灯、洗墙灯维修 | 含变压器/开关电源 | 处 |  | 1942.50 |  |  | “一处”指在同一电源回路保护范围内，对灯具（线条灯、洗墙灯）及配套变压器（开关电源）进行维修或更换的工作单元。单次维修范围内，该回路下所涉及的灯具数量不超过15根（套），按1处计取；超过15根（套）的部分，按增加1处计取，以此类推。 |
| 2 | 投光灯 | 50W | 个 | 1 | 260.67 |  |  | 据实结算，含灯具主材及安装费。.综合考虑超高因素; |
| 3 | 投光灯 | 200W | 个 | 1 | 535.68 |  |  | 同上 |
| 4 | 投光灯 | 1000W | 个 | 1 | 1517.71 |  |  | 同上 |
| 5 | 投光灯 | 48W | 个 | 1 | 237.50 |  |  | 同上 |
| 6 | 驱动电源 | 24V,400W | 个 | 1 | 244.28 |  |  | 同上 |
| 7 | 非高空作业维修人工费 | 适用于电源开关、投光灯、主控制器、分控制器、信号放大器等设备的维修或更换 | 次 | 1 | 460.50 |  |  | 同一次维修任务中，无论涉及上述几种设备，非高空作业人工费仅计取1次。若同时涉及高空作业，高空与非高空人工费分别计取。 |
| 8 | 不忘初心 牢记使命 | 单字整体维修 | 个 | 1 | 1986.00 |  |  | 据实结算 |
| 9 | 河南郑州航空港 空中丝路先导区 | 单字整体维修 | 个 | 1 | 1187.53 |  |  | 据实结算 |
| 10 | 控制系统维修 | 主控、分控器故障排查、修复、更换、程序同步调试 | 台/次 | 1 | 1124.85 |  |  | 据实结算 |
| 11 | 配电设备维修 | 时控开关、空开、继电器故障拆除更换、配电排查 | 个 | 1 | 295.70 |  |  | 据实结算 |
| 12 | 线路故障维修 | 亮化电源线、信号线故障排查、断点修复、绝缘处理 | 处 | 1 | 527.45 |  |  | 适用于断点修复长度≤1米的局部故障。 |
| 13 | 线路更换整改 | 老化、破损线缆拆除更换、重新布线、防水处理 | 米 | 1 | 127.05 |  |  | 适用于断点修复长度＞1米的大面积更换，按实际更换米数计费。 |
| 14 | 结构维修加固 | 灯具支架松动、脱落复位加固、破损修复 | 处 | 1 | 606.20 |  |  | 若支架严重锈蚀或断裂需整体更换的 |
| 15 | 应急故障抢修 | 突发亮化短路、漏电、大面积灭灯紧急抢修处置 | 次 | 1 | 1846.50 |  |  | 仅适用于非工作时间（当日18:00-次日8:00）或经甲方书面认定为紧急的抢修任务。 |
| 单价合计 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | / |
| 税率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有服务均为据实发生、现场签证、按量结算，无固定年费、无包干费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.维修过程中所需防水胶、绝缘胶带、接线端子、密封辅料、扎带等常规辅材含在维修单价内，不另行计费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.接到故障通知后2小时内响应，24小时内完成维修修复。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.维修完成后确保灯光效果一致、无频闪、运行稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.所有维修项目需经甲方现场验收签字确认后方可结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 授权委托函

委托方（法人）：

（统一社会信用代码：                 ）

法定代表人：             联系电话：

受托方（代理人）：

身份证号：

联系电话：

- 一、委托事项

- 委托受托人代为签署、澄清确认、递交、撤回、修改    （项目名称）       响应文件、签订合同和处理有关事宜。

- 二、委托权限

- 受托人在上述委托事项范围内，代为行使相关权利、签署相关文件，我方均予以认可并承担全部法律责任，受托人无转委托权。

- 三、委托期限

- 自     年    月    日至      年    月    日（或：至委托事项办理完毕之日止）。

- 委托方（盖章）：

- 法定代表人（签字/盖章）：

- 附件：法人代表身份证（正反面）、授权委托代表身份证（正反面）

- 日期：                                          年    月    日

- 营业执照、安全生产许可证

- 信用查询证明

业绩合同扫描件或者复印件